## Sheet1
Tabla de Inversiones 2019
Nombre | Comunidad | Año | Tipo de inversión | Ejecutado SIMAS/CFCA | Alcaldia | Enacal | Comunidad | ONGs | Total | Estado
Clorinador para tratamiento de agua potable e instalación en pozo Parque Memorial | Parque Memorial - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | Finalizada
Construcción de paso aéreo para tubería de distribución de MABE Las Pilas. | Las Pilas - Chinandega - Villanueva | 2019 | Mejoras a sistemas | 1638.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.76 | Finalizada
Construcción de tanque de almacenamiento y torre de agua en la Comunidad Valle Los Moreno | Valle Los Moreno - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 14861.84 | 0 | 0 | 0 | 5,000.00 Amigos for Christ | 19861.84 | Finalizada
Construcción de un MABE en la comunidad Las Liras, Somotillo | San Antonio Sector Las Liras - Chinandega - Somotillo | 2019 | Perforaciones | 36898.09 | 11448.48 | 0 | 7039.97 | 0 | 55386.54 | Finalizada
Construcción de un MABE en la comunidad Los Ébanos | Los Ebanos - Chinandega - Chichigalpa | 2019 | Perforaciones | 28957.72 | 1300 | 0 | 9000 | 26,055.00 Amigos for Christ | 65312.72 | Finalizada
Construcción de un MABE Los Cocos, El Panal y Verónica Lacayo,Telica. | Verónica Lacayo - León - Telica | 2019 | Perforaciones | 19522.06 | 32000 | 0 | 57248.16 | 0 | 108770.22 | En Proceso
Construcción de un MABE, Comunidad Augusto Cesar Sandino. | Asentamiento Augusto César Sándino - Chinandega - Somotillo | 2019 | Perforaciones | 10000 | 19316.5 | 0 | 1993.56 | 14,703.25 Living Water | 46013.31 | Finalizada
Contrucción de caseta, cambio de kit de empaque bomba y delantal de pozo en tres comunidades. | El Caimito - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 2517.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2517.56 | Finalizada
Dosificador de cloro EWN-C16VCURM 115V, mangueras de acoples e instalación, Belén. | Belén - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 588.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.48 | Finalizada
Equipamiento de sistema de agua, red, torre, tanque, Comunidad Coop. Ismael Castillo | Cooperativa Ismael Castillo - León - El Sauce | 2019 | Perforaciones | 12357.84 | 19423.08 | 0 | 6194.2 | 0 | 37975.12 | Finalizada
Equipamiento del MABE, Comunidad Juan José Briceño, Chichigalpa. | Juan José Briceño - Chinandega - Chichigalpa | 2019 | Perforaciones | 20590.32 | 30303.03 | 0 | 1978.01 | 3,061.26 FH Nicaragua | 55932.62 | Finalizada
Fase 2. Rehabilitación de red de distribución El Hatillo. | Zanjón Santo Cristo - León - Telica | 2019 | Mejoras a sistemas | 20600.04 | 42755.15 | 0 | 0 | 0 | 63355.19 | Finalizada
Instalación de 60 medidores y mejora sistema de distribución , Santa Teresa | Santa Teresa - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 1634.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.72 | Finalizada
Instalación de bomba 3 Hp, Dulce Nombre de Jesús | Dulce Nombre de Jesús - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | Finalizada
Instalación de red, tanque y sarta en comunidad Los Limones | Los Limones - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 7013 | 500 | 0 | 2000 | 0 | 9513 | Finalizada
Instalación de un clorinador, Comunidad San Marcos No. 1 | San Marcos 1 - Chinandega - Villanueva | 2019 | Mejoras a sistemas | 325.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325.1 | Finalizada
Instalación y calibración de dosificador de agua, CAPS Las Grecias, sector 4 | La Grecia #4 - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Finalizada
Instalación y calibración de dosificador de agua, CAPS San Pablo | Grecias #2 - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Finalizada
Mantenimiento de Bomba de Presión en seis comunidades, Somotillo | Las Mariitas, sector Nance Dulce - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 845.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.53 | Finalizada
Medidores y sistema distribución, Dulce Nombre de Jesús | Dulce Nombre de Jesús - Chinandega - Somotillo | 2019 | Mejoras a sistemas | 1634.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634.72 | Finalizada
Mejora a sistema de agua, CAPS Divino Niño | Divino Niño - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 882.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.18 | Finalizada
Mejora a sistema, CAPS Los Salinas | Los Llanitos - León - Achuapa | 2019 | Mejoras a sistemas | 5119.9 | 1000 | 0 | 4650 | 0 | 10769.9 | Finalizada
Mejora al sistema de agua del CAPS Virgen Vieja | La Virgen - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 3508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508 | Finalizada
Mejora al sistema de agua en comunidad Wisquilli | Wisquili - León - Achuapa | 2019 | Mejoras a sistemas | 15521.95 | 996.55 | 0 | 16581.89 | 33,415.44 Amigos for Christ TDH Alemania IS-44 | 66515.83 | Finalizada
Mejora al sistema de agua, comunidad La Nueva Joya | La Joya - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 588.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588.62 | Finalizada
Mejora al sistema de distribución, 16 medidores y cajas de registros para medidores, Laureles Nº 1 | Laureles N°1 - Chinandega - Villanueva | 2019 | Mejoras a sistemas | 435.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.93 | Finalizada
Mejora al sistema, Paso Las Lajas, sector El Chorizo | El Chorizo - León - Telica | 2019 | Mejoras a sistemas | 9982.93 | 2794.11 | 0 | 300 | 0 | 13077.04 | Finalizada
Mejora en el equipo de succión de los MABE, comunidad Cristo Rey. | Cristo Rey - León - Quezalguaque | 2019 | Mejoras a sistemas | 4934.11 | 0 | 0 | 960.25 | 0 | 5894.36 | Finalizada
Mejora en el equipo de succión del MABE, comunidad Los Portillos. | Los Portillos-Quezalguaque - León - Quezalguaque | 2019 | Mejoras a sistemas | 5611.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5611.07 | Finalizada
Mejora sistema de agua, comunidad La Grecia | La Grecia (Sector Esperanza) - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 1429.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429.88 | Finalizada
Mejoramiento sistema de agua, Casa Nueva | Casas Nuevas - León - El Jicaral | 2019 | Mejoras a sistemas | 8406.57 | 1184.88 | 0 | 632.13 | 0 | 10223.58 | Finalizada
Mejoras a cuatro sistemas de agua, Villanueva | Los Genízaros - Chinandega - Villanueva | 2019 | Mejoras a sistemas | 5857.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5857.66 | Finalizada
Mejoras al MABE de la comunidad Valle de La Zapata | Valle de la Zapata - León - Larreynaga | 2019 | Mejoras a sistemas | 10000 | 1178.48 | 0 | 1842.11 | 0 | 13020.59 | Finalizada
Mejoras al sistema de agua, comunidad Miramar | Villa Unión Miramar - León - León | 2019 | Mejoras a sistemas | 721.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721.54 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Los Zanjones | Los Zanjones - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Betania | Betania - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Calle Real | Calle Real - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS CAPS Rehobot, Tololar No 3 | Tololar 3 - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Divino Niño | Divino Niño - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS El Tanque | El Tanque - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Fe y Esperanza | Fé y Esperanza - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Frank Meller Alcobenda | Frank Meller - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Guanacastal | Guanacastal - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.38 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Nueva España | Nueva España - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Parque Memorial | Parque Memorial - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Ríos de Agua Viva, Valle Viejo | Valle Viejo 1 - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS San Carlos | San Carlos - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Santa María | Santa María - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Tololar No.1 | Tololar 1 - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Valle Las Mayorgas | Valle Las Mayorgas - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Virgen Nueva | La Virgen - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua CAPS Virgen Vieja | Virgen Vieja - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 257.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257.35 | Finalizada
Realización de análisis de agua y calibración de dosificador, CAPS Betesda | Betesda - Chinandega - Posoltega | 2019 | Mejoras a sistemas | 365.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.39 | Finalizada
Rehabilitación del MABE de la Comunidad los Urroces | Los Urroces - León - León | 2019 | Mejoras a sistemas | 16098.44 | 2265.67 | 2437.31 | 3154.41 | 0 | 23955.83 | Finalizada
Rehabilitación del MABE Paso Benito, Los Remedios, Agua Viva. | Paso Benito - León - Quezalguaque | 2019 | Mejoras a sistemas | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | Finalizada
Suministro de 38 micromedidores y dos medidores maestros, con empaque e instalación, Sabana Grande Las Cocinas | Las Cocinas - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 1878.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878.08 | Finalizada
Suministro de dosificador de cloro 150 PSI, Monte Bello | Monte Bello - Chinandega - Chinandega | 2019 | Mejoras a sistemas | 652.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652.42 | Finalizada
Suministro e instalación de clorinadores en 20 comunidades | Salales Centro - León - El Sauce | 2019 | Mejoras a sistemas | 4600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600 | Finalizada
Total |  |  |  | 292783.78 | 166465.93 | 2437.31 | 113574.69 | 82234.95 | 657496.66